**Опросный лист по барабанной решётке в канал (с уплотнителем) FCR**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **БАРАБАННАЯ РЕШЁТКА В КАНАЛ (С УПЛОТНИТЕЛЕМ) FCR**  Эта решётка используется для отделения и последующего обезвоживания и уплотнения твердого содержимого из сточных вод, поступающих от городской канализации и промышленных источников. |

**Информация о ПОТРЕБИТЕЛЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| * **Название и адрес компании** |  |
| * **Контактное лицо / должность** |  |
| * **Телефон / e-mail / № skype** |  |
| * **Проект / № заказа** |  |

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПО ВОДЕ (где нужно поставьте галочки и заполните текстовые поля)**

|  |  |
| --- | --- |
| * **Сточные воды** | **Коммунальные Промышленные (\*)** |
| * **Максимальный ПИКОВЫЙ расход (м³/ч)** |  |
| * **Оценочное содержание частиц (мг/л)** | **Размер частиц \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| * **(\*) Промышленные: тип воды** |  |

**ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫБОРА ПРАВИЛЬНОГО ФИЛЬТРА (где нужно поставьте галочки и заполните текстовые поля)**

|  |
| --- |
| * **Материал конструкции: AISI 304L AISI 316L** |
| * **Материал шнека: высокоуглеродистая сталь AISI 304L AISI 316L** |
| * **Тип фильтрации сетка с перифорированными отверстиями Проволочная сетка | размер \_\_\_ мм** |
| * **Высота/ширина канала: \_\_\_\_\_\_\_\_ мм | Высота разгрузки \_\_\_\_\_ мм** |
| * **БАК: с баком без бака** |
| * **УПЛОТНЕНИЕ: с зоной уплотнения без зоны уплотнения** |
| * **Промывка: загрузка / зона корзины Зона транспортировки Централизолванная** |

**ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ И МОТОР-РЕДУКТОР В ШКАФУ (где нужно поставьте галочки и заполните текстовые поля)**

|  |  |
| --- | --- |
| * **ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ: ДА НЕТ** | **ПЛК ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ** |
| * **МОТОР-РЕДУКТОР В ШКАФУ**   **(стандартный: Bonfiglioli, опция: NORD, SEW)**   * **Требуемые значения: кВт, ВОЛЬТ, класс защиты IP и ЧАСТОТА** |  |