**Опросный лист по безвальному шнековому транспортёру TSA**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **БЕЗВАЛЬНЫЙ ШНЕКОВЫЙ ТРАНСПОРТЁР TSA**  Шнек без вала вращается внутри желоба (трубчатого или  U-образного сечения), оснащен одним или несколькими загрузочными бункерами и одним или несколькими выгружными проемами. |

**Информация о ПОТРЕБИТЕЛЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| * **Название и адрес компании** |  |
| * **Контактное лицо / должность** |  |
| * **Телефон / e-mail / № skype** |  |
| * **Проект / № заказа** |  |

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПО ВОДЕ (где нужно поставьте галочки и заполните текстовые поля)**

|  |  |
| --- | --- |
| * **Сточные воды** | **Коммунальные Промышленные (\*)** |
| * **Максимальный ПИКОВЫЙ расход (м³/ч)** |  |
| * **Транспортируемый продукт** | **После фильтрации на сетке Грязеобразный**  **Другое: \_\_\_\_\_\_\_** |
| * **(\*) Промышленные: тип воды** |  |

**ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫБОРА ПРАВИЛЬНОГО ФИЛЬТРА (где нужно поставьте галочки и заполните текстовые поля)**

|  |
| --- |
| * **Материал конструкции: AISI 304L AISI 316L** |
| * **Материал шнека: Высокоуглеродистая сталь AISI 304L AISI 316L** |
| * **Левый-правый шнек: ДА НЕТ | Высота ножки: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (мм)** |
| * **Длина машины: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ мм** |
| * **Количество приемных бункеров: \_\_\_\_\_ (шт.) | Размер: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Задвижка(и) на выходе(ах) \_\_\_\_\_\_ (шт.)** |
| * **Разгрузочный желоб(ы) \_\_\_\_\_\_\_ (шт.) | Расположение: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Тип: Вертикальный Осевой** |
| * **I – угол наклона в °: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (диапазон: 5 – 30°)** |

**ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ И МОТОР-РЕДУКТОР В ШКАФУ (где нужно поставьте галочки и заполните текстовые поля)**

|  |  |
| --- | --- |
| * **ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ: ДА НЕТ** | **ПЛК ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ** |
| * **МОТОР-РЕДУКТОР В ШКАФУ**   **(стандартный: Bonfiglioli, опция: NORD, SEW)**   * **Требуемые значения: кВт, ВОЛЬТ, класс защиты IP и ЧАСТОТА** |  |